南京财经大学粮油品质与分析重点实验室通风橱风机改造项目

询价文件

我校粮油品质与分析重点实验室通风橱风机改造项目进行询价采购（项目编号：NCXJ20170426-货物277），欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学校采购工作小组统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照本校《招投标管理办法》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

一、使用部门：南京财经大学食工学院

二、询价内容：实验室通风橱风机改造

三、服务地点：南京市栖霞区文苑路3号，食工学院粮油品质与分析重点实验室

四、报价单位资质

必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。

五、现场勘察

报价单位须勘察现场。现场勘察联系人：周老师  86718507，15895983538

六、服务期限：签订合同后，须在5月31日前完成并通过验收；同时提供一年的免费质保，质保期从验收通过之日算起。

七、付款方式：验收合格后，支付全部货款。

八、报价文件的递交：

报价文件包括：有效营业执照复印件壹份，报价单一式五份以及相关材料壹份（询价文件要求的，或报价单位认为需要提供的）。报价文件均须加盖公司公章。

递交（或传真）报价文件截止时间：2017年5月9日下午16时整（北京时间）

地点：南京财经大学招投标中心

地址：南京市亚东新城区文苑路3号行政楼405室。

商务联系人：孙老师  86718576，86718579（传真）

九、报价有效期：报价文件递交截止日后30个日历日内有效。

附件：粮油品质与分析重点实验室通风橱风机改造项目报价单

南京财经大学招投标中心

2017年5月3日

附件：

粮油品质与分析重点实验室通风橱风机改造项目

报价表

| 序号 | 名称 | 原型号规格 | 改造内容 | 数量 | 综合单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风橱风机 | 18#风机风量4000 | 风量6000 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 通风橱风机 | 46#风机风量3000 | 风量5000 | 1台 |  |  |  |
| 3 | 通风橱风机 | 47#风机风量3000 | 风量5000 | 1台 |  |  |  |
| 4 | 通风橱风机 | 63#风机风量2000 | 风量5000 | 1台 |  |  |  |
| 5 | 通风橱风机 | 73#风机风量2000 | 风量5000 | 1台 |  |  |  |
| 6 | 通风橱风机 | 71#风机风量2500 | 风量5000 | 1台 |  |  |  |
| 7 | 防雨罩 |  | 拆旧、制作及安装新防雨罩 | 6台 |  |  |  |
| 8 | 槽钢 |  | 因风机变大，原有基础不能满足，加大槽钢基础 | 6台 |  |  | 含风机安装 |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、报价前，报价单位必须勘察现场且签字备案，否则视为无效报价。

2、此项目为交钥匙项目。

3、上述总报价为固定包干价，包含但不限于：设备费、材料费、运输费、安装费、人工费、税金等。我校不再支付除上述报价之外的任何费用。

4、报价人自行承担参与该项目产生的任何风险。

报价单位法人代表（签字）：

报价单位名称（公章）：

日期：     年     月     日