南京财经大学采购询价单

（采购编号： NCXJ20161031-货物201）

| 采购人发出询价时间：16年10月31日 |  |  |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 （公章） |  | 南京财经大学 |  |  |  |  | 供应商全称 （公章） |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 |  | 亚东新城区文苑路3号、铁路北街128号 |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 |  | 刘老师 | 联系电话 （传真） | 025-86718575传真86718579 |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 序号 | 类别 | 设备名称 |  | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 产地 | 品牌、型 号、技术指标及配置 | 交货时间 | 质保期限、服务承诺 |
| 1 | 视频监控 | 室外高清网络摄像机 |  | 海康威视/宇视/金三立 | 台 | 10 |  |  |  |  |  | 免费三年质保 |
| 2 |  | 摄像机电源 |  | 国产优质 | 台 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 摄像机支架 |  | 国产优质 | 个 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 弱电箱 |  | 国产优质 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 显示器 |  | 三星/DELL/HP | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 存储硬盘 |  | 希捷/日立/西部数据 | 块 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 网络录像机NVR |  | 海康威视/宇视/金三立 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 交换机 |  | H3C/华为/思科 | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 交换机 |  | H3C/华为/思科 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 光纤收发器 |  | RAITC/新创/通济 | 对 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 机柜 |  | 揽胜/图腾/华为 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 室外防水网线 |  | 通济/帝一/普天天纪 | 箱 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 室外电源线 |  | 通济/帝一/普天天纪 | 米 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 室外铠装光纤 |  | 通济/帝一/普天天纪 | 米 | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ODF配线架 |  | 通济/帝一/普天天纪 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ODF配线架 |  | 通济/帝一/普天天纪 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 光纤跳线 |  | 通济/帝一/普天天纪 | 条 | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 光纤接头包 |  | 通济/帝一/普天天纪 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | PE管 |  | 国产优质 | 米 | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | PVC管 |  | 国产优质 | 米 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 辅材 |  | 国产 | 批 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 环境监测 | RS485型风速传感器 |  | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | RS485型风向传感器 |  | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 温湿度大气压一体式传感器 |  | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 土壤温湿度传感器 |  | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | RS485型PM2.5传感器 |  | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | RS485型TSP传感器 |  | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 噪声传感器 |  | 杭州吉高CRY2112 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 智能环境云终端 |  | 瞭望工业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 工业级4G无线路由器 |  | 有人科技/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | LED室外显示一体箱 |  | 瞭望工业/建大仁科/艾龙信息 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 室外监测主机箱 |  | 瞭望工业/建大仁科/艾龙信息 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 一体式室外安装支架 |  | 瞭望工业/建大仁科/艾龙信息 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 导轨式12V开关电源 |  | 明纬 | 台 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 系统软件 |  | 瞭望工业/建大仁科/艾龙信息 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 智慧温室 | RS485型温湿度光照二氧化碳一体化传感器 |  | SONBEST/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 智慧大棚云终端 |  | 建大仁科/艾龙信息/华控兴业 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 7寸工业串口触控屏 |  | 迪文DMT80480T070_16WT | 台 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 室外监测主机箱 |  | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 导轨式12V开关电源 |  | 明纬 | 台 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 安装调试 | 安装调试费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价:人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1、货到安装验收合格后支付全部货款。2、请详细填写“品牌、型号、技术指标及配置”一栏。3、为快速办款，中标公司请提供增值税专用发票并（开票信息见南京财经大学国有资产管理处网站“办事指南”），准确列单 Ａ、出厂编号 Ｂ、生产厂家 Ｃ、型号 Ｄ、仪器设备名称等数据。4、买卖双方需签订正式合同。5、请提供原厂质保承诺。6、报价载止日期：此报价单加盖公章后，于2016年11月1日下午16时前传真至本校招投标中心，同时将报价单电子版发至flyaliu@njue.edu.cn。7、交付使用时间：合同签订后7个工作日。8、交货地点：南京市溧水区。9、送货联系人：杭老师，电话：18502563479。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件

系统主要采购设备参数以及数量如下表所示：

| 农业智能化种植管控系统清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 设备名称 | 参数 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| 1 | 视频监控 | ★室外高清网络摄像机 | 200万 1/1.8" CMOS ICR日夜型筒型网络摄像机；星光级；宽动态范围 120dB；三码流，主码流分辨率与帧率 50Hz: 50fps (2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720)；60Hz: 48fps@2048 × 1536,60fps (1920 × 1080,1280 × 720)；透雾、双路高清、支持同时6路取流、支持部分smart2.0功能、支持H.265编码。工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)；电源供应 DC12V / PoE(802.3at)；防护等级 IP67；红外距离最大可到50m(2.8-12mm)； | 海康威视/宇视/金三立 | 台 | 10 |
| 2 |  | 摄像机电源 | 12V 2A | 国产优质 | 台 | 10 |
| 3 |  | 摄像机支架 | 12寸大鸭舌支架 | 国产优质 | 个 | 10 |
| 4 |  | 弱电箱 | 施耐德漏电保护器C16/2P个，防雷模块1个，公牛三位6孔插座1个。内置横板1排摆放设备。500MM*600MM*300MM。 | 国产优质 | 台 | 2 |
| 5 |  | 显示器 | 22寸 | 三星/DELL/HP | 台 | 1 |
| 6 |  | 存储硬盘 | 容量：4TB，128MB(6Gb/秒 NCQ)，7200RPM，SATA3 | 希捷/日立/西部数据 | 块 | 2 |
| 7 |  | ★网络录像机NVR | 2U标准机架式IP存储/DSP+ARM架构/嵌入式软硬件设计/16路/160M接入/160M存储/80M转发/2U/8盘位/1个HDMI、1个VGA同源输出/6路1080P解码/2个千兆网口/2个USB2.0，1个USB3.0/Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放 | 海康威视/宇视/金三立 | 台 | 1 |
| 8 |  | 交换机 | 背板带宽48G,包转发率12M;固定端口：8个10/100/1000BASE-T自协商的以太网端口，1个Console端口; 最多支持4094个符合IEEE 802.1q标准的VLAN，最多支持8 / 24 / 48个基于端口的VLAN;端口汇聚：支持整机最多4 / 8 / 16组，每组最多8个端口;支持基于端口的带宽控制，最小粒度为16kbps; | H3C/华为/思科 | 台 | 2 |
| 9 |  | 交换机 | 可以通过console口、telnet以及web方式登录进行配置，支持VLAN划分、端口双向镜像和端口聚合等功能。支持基于端口的带宽控制，最小粒度为16kbps支持IEEE 802.1p优先级，支持SP及WRR队列调度，支持每端口4个优先级队列；支持通过SNMP实现流量监控；支持Web网管支持通过；支持Telnet命令行管理；24 个10/100/1000Base-TX 以太网端口。 | H3C/华为/思科 | 台 | 1 |
| 10 |  | 光纤收发器 | 单模、单纤SC接口、千兆、内置电源 | RAITC/新创/通济 | 对 | 2 |
| 11 |  | 机柜 | 壁厚1.8,含有原厂托盘2个，PDU10A的1个,600*600*1200 | 揽胜/图腾/华为 | 台 | 1 |
| 12 |  | 室外防水网线 | 0.5mm无氧铜，阻燃外皮，超五类网线，室外防水 | 通济/帝一/普天天纪 | 箱 | 2 |
| 13 |  | 室外电源线 | 无氧铜，RVV2*2.5 | 通济/帝一/普天天纪 | 米 | 800 |
| 14 |  | 室外铠装光纤 | 12芯室外单模光缆，长期拉伸力大于800. | 通济/帝一/普天天纪 | 米 | 1500 |
| 15 |  | ODF配线架 | 8芯，含耦合器 | 通济/帝一/普天天纪 | 个 | 2 |
| 16 |  | ODF配线架 | 24口，含耦合器 | 通济/帝一/普天天纪 | 个 | 1 |
| 17 |  | 光纤跳线 | SC-SC-3m | 通济/帝一/普天天纪 | 条 | 8 |
| 18 |  | 光纤接头包 | 2进2出 | 通济/帝一/普天天纪 | 个 | 1 |
| 19 |  | PE管 | φ 30 | 国产优质 | 米 | 300 |
| 20 |  | PVC管 | φ20/25 | 国产优质 | 米 | 800 |
| 21 |  | 辅材 | 水晶头、跳线、开槽等 | 国产 | 批 | 1 |
| 22 | 环境监测 | RS485型风速传感器 | 脉冲输出类型：RS485 电源：DC12V~24V 量程：0~30m/s 风速分辨率：0.2m/s 最大功耗：≤0.2W 启动风力：0.4~0.8m/s 重量：≤0.5Kg 通信格式：MODBUS-RTU | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |
| 23 |  | RS485型风向传感器 | 脉冲输出类型：RS485 电源：DC12V~24V 量程：0~360度 16方向 使用环境：＞-15℃，相对湿度10~90%非凝结 启动风力：≥0.8m/s 最大功耗：≤0.3W 重量：≤0.5Kg 通信格式：MODBUS-RTU | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |
| 24 |  | ★温湿度大气压一体式传感器 | 测量参数： 温度量程：-40℃~+80℃ 湿度量程：0~99.9%RH 气压量程：10~1200mbar 温度测量精度：±0.3℃ 湿度测量精度：±2%RH 气压测量精度：-1.5～+1.5mbar（25℃,750mbar） 温度分辨率：0.1℃ 湿度分辨率：0.1%RH 气压分辨率：10cm 硬件参数： 工作电压：DC9V ~ DC36V 工作电流：400mA（DC 12V） 测量稳定时间：2S 数据接口：RS485 数据通信时间：5S、10S、20S、30S、60S（可设置） 设备工作环境：-40℃~+80℃； | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |
| 25 |  | 土壤温湿度传感器 | 测量参数： 量程：0~100% 单位：%（m3/m3） 输出信号：RS485 测量精度：±3% 互换精度：＜3% 复测误差：< 1% 参数类型：土壤容积含水率 硬件参数： 工作电压：5~24V电压型 静态电流：约30mA 工作频率：100MHZ 响应时间：＜1秒 测量稳定时间：2秒 工作温度范围：-40~80℃ | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |
| 26 |  | RS485型PM2.5传感器 | 测量参数： PM2.5量程：0.0-999.9ug/m3 最小分辨粒径：0.3um PM2.5相对误差：±15%和±10ug/m3的最大值 硬件参数： 工作电压：DC9V ~ DC36V 工作电流：1000mA（DC 12V） 测量稳定时间：<6S 数据接口：RS485 数据通信时间：5S、10S、20S、30S、60S（可设置） 设备工作环境：-20℃~+60℃； | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |
| 27 |  | RS485型TSP传感器 | 测量参数： PM10量程：0.0-1999.9ug/m3 PM100量程：0-20mg/m3 最小分辨粒径：0.3um PM100灵敏度：1ug/m3 PM10相对误差：±15%和±10ug/m3的最大值 PM100相对误差：±20%和±30ug/m3的最大值 硬件参数： 工作电压：DC9V ~ DC36V 工作电流：1000mA（DC 12V） 测量稳定时间：<6S 数据接口：RS485 数据通信时间：5S、10S、20S、30S、60S（可设置） 设备工作环境：-20℃~+60℃； | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |
| 28 |  | 噪声传感器 | 测量范围：25~130dBA 动态范围：≥110dB，无需量程切换 AD采样频率：48KHZ 检波方式：全数字 本机噪声：22dB（A） 频率范围：10HZ~20KHZ 频率计权：A 时间计权：F 测量指标：Leq（积分时间可定制，仅支持RS485输出支持） 声压级输出：RS485 供电：直流5V - 24V 重量：115g 工作温度：-20~+50℃；相对湿度：≤80% 外形材质：不锈钢外壳 | 杭州吉高CRY2112 | 台 | 1 |
| 29 |  | ★智能环境云终端 | 供电输入：DC9V~36V 供电输出：DC5V 通信接口：支持RS232、RS485、TTL、有线网络接口 通信速率：1200bps~57600bps 3路开关量输入接口 支持12V的TTL的电平信号输入 3组继电器输出接口，支持常开长闭输出 6路传感器接口 1组LED大屏通信接口 1路RS485接口 2路RS232接口 | 瞭望工业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |
| 30 |  | 工业级4G无线路由器 | 无线接口：IEEE802.1b/g/n 工作频段：2400-2483.5M 主芯片：Ralink RT5350 无线：SMA 外旋内孔 WIFI传输速率：150Mbps 功耗（电流）：小于300mA 电源：DC 6~35V 3A 数据速率：802.11n：up to 150Mbps 802.11b:1,2,5,11Mbps 802.11g:6,9,12,18,24,36,48,54Mbps 发射功率：11n HT40 MCS7：+13.5Bm 11b CCK：+18dBm 11g OFDM：+13.5dBm 工作环境：工作温度：-20℃~+75℃，湿度：5%~95%，无冷凝。 网络制式：同时支持电信/移动/联通4G 包含60G流量卡（年卡）一张 | 有人科技/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |
| 31 |  | LED室外显示一体箱 | 尺寸：500*400*100mm 要求：可以放置3个P10室外LED单元板及其RS232接口控制版，接口位置做到IP 5防水等级 | 瞭望工业/建大仁科/艾龙信息 | 套 | 1 |
| 32 |  | 室外监测主机箱 | 尺寸：500*400*200mm 要求：具有温湿度气压一体化传感器、噪音传感器、PM2.5、TSP等传感器的专门安装位置，接口位置做到IP 5防水等级 | 瞭望工业/建大仁科/艾龙信息 | 套 | 1 |
| 33 |  | 一体式室外安装支架 | 2.5M分体式安装支架，具有风速风向传感器以及网络高清球机摄像头安装接口 | 瞭望工业/建大仁科/艾龙信息 | 套 | 1 |
| 34 |  | 导轨式12V开关电源 | 输入电压：AC100-240V 输出电压：DC12V 输出电流：5A 输出功率：60W 产品尺寸：78*93*56mm | 明纬 | 台 | 5 |
| 35 |  | 系统软件 | 基本功能： 一体化软件平台，视频、图片、扬尘、噪声、气象等所有参数集中整合； 基于WEB管理系统，实时显示前端设备所有数据参数； 扬尘、噪声历史数据的查询、分析及下载，视频图片、查询、下载； 数据报警设置查询，并向制定人员定向发送短信及邮件报警消息； 支持升级外围设备的接入与控制； 通过光钎/专线3G/4G网络（中国电信、中国移动、中国联通）、VPN等接收数据及发送数据命令。 ●此软件系统需要安装部署在甲方指定服务器上，支持Web、微信两种方式访问。 | 瞭望工业/建大仁科/艾龙信息 | 套 | 1 |
| 36 | 智慧温室 | RS485型温湿度光照二氧化碳一体化传感器 | 二氧化碳测量范围 0-5000ppm 二氧化碳最大允许误差 ±300ppm； 二氧化碳重复测试 ±200ppm； 温度测量范围 -40℃~+123.8℃ 温度标称测温精度 ±0.5℃ 湿度测量范围 0~100RH 湿度测量精度 ±4.5%RH @25℃ 光照度测量范围 0-20 0000 lux 光照度最大允许误差 ±7%； 光照度重复测试 ±5%； 光照度温度特性 ±0.5%/℃ 波特率 9600 通讯端口 RS485 供电电源 总线供电，DC6V-24V 1A 耗电 4W 运行温度 -30 - 85℃ 工作湿度环境： 0～95%RH 外形尺寸 125×80×60mm³ | SONBEST/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 1 |
| 37 |  | ★智慧大棚云终端 | 供电输入：DC9V~36V 供电输出：DC5V 通信接口：支持RS232、RS485、TTL、有线网络接口 通信速率：1200bps~57600bps 3路开关量输入接口 支持12V的TTL的电平信号输入 3组继电器输出接口，支持常开长闭输出 6路传感器接口 1组LED大屏通信接口 1路RS485接口 2路RS232接口 | 建大仁科/艾龙信息/华控兴业 | 台 | 3 |
| 38 |  | 7寸工业串口触控屏 | 接口方式 : 6Pin_3.81mm凤凰端子 串口模式 : 485/232 功耗 : 350mA@12V 工作温度：-20/+70℃ 工作电压：6-42V 亮度 : 300nit ESD能力：15KV 防护等级：IP65 认证：CE/RoHS/可靠性 | 迪文DMT80480T070_16WT | 台 | 2 |
| 39 |  | 室外监测主机箱 | 尺寸：500*400*200mm 包含2路空开，预留有7寸工业串口触控屏接口 | 华控兴业/建大仁科/艾龙信息 | 台 | 3 |
| 40 |  | 导轨式12V开关电源 | 输入电压：AC100-240V 输出电压：DC12V 输出电流：5A 输出功率：60W 产品尺寸：78*93*56mm | 明纬 | 台 | 3 |
| 41 | 安装调试 | 安装调试费 |  |  | 项 | 1 |