南京财经大学采购询价单

（采购编号： NCXJ20170323-货物257）

| 采购人发出询价时间：17年3月24日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 |  |  | 南京财经大学 |  |  |  |  |  | 供应商全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 |  |  | 亚东新城区文苑路3号 |  |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 刘老师 |  |  | 联系方式 | 电话：86718575，传真：86718579 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 名称 |  | 规格、型号及主要性能要求 |  |  |  | 参考品牌 /附图 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |  | 响应品牌、型号及参数 |  |  | 质保承诺 |  | 备注 |
| 全自动样品快速研磨机 |  | 详见附件 |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明: 1、货到安装验收合格后支付全部货款。2、请详细填写“响应品牌、型号及参数”一栏。3、为快速办款，中标公司请提供增值税专用发票并准确列单 Ａ、出厂编号 Ｂ、生产厂家 Ｃ、型号 Ｄ、仪器设备名称等数据。4、买卖双方需签订正式合同。5、请提供原厂质保承诺。6、报价截止日期：此报价单加盖公章后，请于2017年3月28日上午10时前传真至本校招投标中心，同时将报价单电子版发至flyaliu@njue.edu.cn。7、交付使用时间：合同签订后10个工作日内。8、交货地点：南京财经大学仙林校区。9、送货联系人：裴老师，电话：13951918539。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

南京财经大学食品科学与工程学院若干设备参数

一、询价内容及数量

采购全自动样品快速研磨机1台。

二、询价设备配置及技术要求

1. 主要用途

对动植物样品、真菌、细菌、易挥发品，塑料聚合物进行低温研磨。

2. 技术参数要求

| 名称 | 型号 | 技术指标与规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全自动样品快速研磨机 | 主机 | 1、外形尺寸：400cm*280cm*530cm； 2、材料：硬质量钢材； 3、噪音：<55Db； 4、出料粒度：~5； 5、研磨平台数（可接纳研磨罐数）：>2； 6、工作时间：0秒-99分钟； 7、研磨方式：湿磨、干磨、低温研磨； 8、最大进料尺寸：根据适配器调节； 9、研磨平台数：>2； 10、加（减）速：在2秒内达到最高（低）速度； | 台 | 1 |
|  | 液氮适配器 | 48个2mL试管孔 | 个 | 1 |
|  | 特制适配器 | 12个10mL试管孔 | 个 | 1 |
|  | 研磨球 | 研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 尺寸：4号、7号、10号、13号； | 盒 | 4 |

3、质保期：1年