南京财经大学食工学院紫外可见光光度计采购项目

询价文件

我校食工学院紫外可见光光度计进行询价采购（项目编号：NCZB20161130-货物221），欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学校采购工作小组统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照本校《招投标管理办法》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：

一、使用部门：南京财经大学食工学院

二、询价内容：紫外可见光光度计采购

三、服务地点：南京市栖霞区文苑路3号，南京财经大学仙林校区

四、报价单位资质

1、必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照。

2、必须具有相同或类似本项目的经历和业绩。

五、付款方式：验收合格后，支付全部货款。

六、供货期限：签订合同后， 7个工作日内完成。

七、报价文件的递交：

报价文件包括：有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）复印件各壹份，原厂正品证明文件壹份，报价单一式五份。报价文件均须加盖公司公章。

递交报价文件截止时间：2016年12月13日上午10时

递交地点：南京财经大学招投标中心

地址：南京市亚东新城区文苑路3号行政楼405室。

商务联系人：孙老师  86718576，86718579（传真）

技术联系人：邰老师  86718505，18795469638

八、报价有效期：报价文件递交截止日后30个日历日内有效。

附件：食工学院紫外可见光光度计项目描述及报价单

南京财经大学招投标中心

2016年12月6日

附件一：

紫外可见光光度计技术参数

- 主机净重：11Kg

- 杂散光：≤0.05%τ(220nm NaI,340nm NaNO2)

- 仪器尺寸：460×330×210mm

- 显示方式：128*64液晶显示屏

- 稳定性：0.001A/h（500nm预热后)

- 透射比准确度： ±0.3%τ

- 透射比重复性：0.15%τ

- 检测器：进口硅光二极管

- 光源：进口氘灯，进口钨灯

- 光谱带宽：2nm

- 光度范围：-0.3～3A

- 功率：120W

- 电源： AC 220V/50Hz或110V/60Hz

- 测光方式：透过率、吸光度、浓度、能量

- 波长准确度：±1.0nm

- 波长重现性：0.2nm

- 波长调节：自动调节

- 波长范围：200～1000nm

附件二：

报价单

| 采购人发出询价时间：2016年12月6日 |  |  |  |  |  | 供应商报价时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购人全称 （公章） | 南京财经大学 |  |  |  |  | 供应商全称 （公章） |  |  |  |  |  |
| 采购人详细地址 | 亚东新城区文苑路3号 |  |  |  |  | 供应商详细地址 |  |  |  |  |  |
| 经办人 | 孙老师 | 联系电话 | 025-86718576，传真86718579 |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 名称 | 规格、型号及主要性能要求 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 技术参数响应 | 交货时间 | 质保 | 备注 |
| 紫外可见光光度计 | 详见附件一 |  |  | 台 | 8 |  |  |  |  |  | 提供的产品须为原厂正品 |
| 其他说明: 1、上述总价包括：设备费、材料费、运输费、安装费、调试费、培训费、人工服务费、税金等，我校不再支付任何费用。2、货到安装、调试、验收合格后支付全部货款。3、请详细填写“品牌、型号、技术指标及配置”一栏。4、为快速办款，中标公司请提供增值税专用发票并（开票信息见南京财经大学招投标中心网站“办事指南），准确列单 Ａ、出厂编号 Ｂ、生产厂家 Ｃ、型号 Ｄ、仪器设备名称等数据。5、买卖双方需签订正式合同。6、请提供原厂质保承诺。7、报价载止日期：此报价单加盖公章后，请于2016年12月13日上午10时前递交至本校招投标中心。8、交付使用时间：合同签订后7个工作日。9、交货地点：南京财经大学仙林校区。10、送货联系人：邰老师，电话：86718505，18795469638。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价:人民币(大写) 元 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |